## Plan1
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
|  |  |  | Lote |  | Estimativa consumo
ITEM | UND | Cód. CATMAT | Cod. Sist. Compras | ESPECIFICAÇÃO | Estimat. Consumo/ ano | Vl unit. | Vl total
LOTE 1 - CORANTES BACTERIOLÓGICOS
1 | Conj | 327534 | 7012 | Conjunto para coloração de GRAM contendo Cristal Violeta (500 mL), Lugol Fraco 1% (500 mL), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 mL), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml). | 12
LOTE 2 - PIPETAS
2 | und | 414260 | 115153 | Pipeta de vidro 10 ml 1/10. | 20
3 | und | 414268 | 115154 | Pipeta de vidro 5,0ml 1/10. | 50
4 | und | 452500 | 115155 | Pipeta de paster desc. 3ml c/ bulbo. | 20000
5 | und | 416525 | 115156 | Pipeta Westergreen de vidro 200 mm. | 30
6 | und | 430867 | 115157 | Pêra pipetadora em borracha c/ 3 saídas. | 6
7 | und | 411015 | 115159 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5
8 | und | 433641 | 112486 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5
9 | und | 433112 | 115160 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5
10 | und | 411017 | 115161 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 4
11 | und | 424102 | 112487 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5
12 | und | 424101 | 115162 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 3
13 | und | 424823 | 115163 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5
14 | und | 454353 | 115164 | Micropipeta Automática, multicanal, mecanica, ajuste de volume até 300 mcl, minimo de 8 canais, c/ ejetor lateral de ponteira | 2
LOTE 3 - LAMINAS E PLACAS DE VIDRO
15 | cx | 409706 | 115165 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo, caixa c/ 50 un. | 500
16 | cx | 409703 | 116691 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo, caixa c/ 50 un. | 500
17 | unid | 450193 | 116692 | Placa cartão-teste de fundo escuro para reação de aglutinação; com 6 circulos para reação | 10
18 | und | 412677 | 115166 | Placa escavada p/ VDRL com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro | 10
LOTE 4 - COLETORES E ALMOTOLIA
19 | und | 466986 | 115167 | Frasco coletor de fezes adulto (universal) Embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000
20 | und | 439077 | 115168 | Frasco coletor de urina adulto (universal) embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000
21 | und | 419390 | 114363 | Coletor de urina infantil unissex, esteril, em plastico, capacidade 100ml, graduado a cada 10ml | 10000
22 | und | 280476 | 116693 | Almotolia plastica 250ml Branca. Graduado em alto relevo com bico reto. | 30
LOTE 5 - VIDRARIA
23 | und | 414616 | 115169 | Calice de vidro p/ fezes, capacidade de 125 ml. | 200
24 | und | 409529 | 115170 | Bastão de vidro Grosso, 30 cm comprimento/0,5cm de diâmetro. | 5
25 | und | 409881 | 114365 | Proveta graduada com base 500 mL. | 1
26 | pcte | 409031 | 115234 | Tubo de ensaio de vidro, sem tampa, 12x75 mm, 5 mL, transparente, pct 50 peças. | 100
LOTE 6 - CURATIVO E HIGIENE
27 | und | 447475 | 115171 | Curativo Adesivo Hipo-Alérgico, redondo, composto por fita adesiva microporosa, Tam. 2,5 x 2,5. p/ pós coleta de sangue. | 35000
28 | pcte | 434966 | 114367 | Lenço umedecido, pacote com 96 folhas, sem álcool, clinicamente testado, sem fragância, hipoalergênico. | 20
LOTE 7 - PONTEIRAS
29 | pcte | 427478 | 115172 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor amarela, capacidade para 200 microlitros. (pcte 1.000 unid) | 12
30 | unid | 427479 | 115173 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros. | 2000
LOTE 8 - REAGENTE
31 | litro | 350092 | 115174 | Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) | 1
LOTE 9 - SOROS TIPAGEM SANGUÍNEA
32 | frs | 357756 | 115176 | Soro anti IGG (de coombs) frs c/10 ml. | 10
33 | frs | 382447 | 117505 | Reagente tipo albumina bovina (solução a 22%) - frasco de 10ml | 10
34 | frs | 280350 | 115177 | Soro anti A – frasco de 10ml. | 10
35 | frs | 280351 | 115178 | Soro anti B – frasco de 10ml. | 10
36 | frs | 280353 | 115179 | Soro anti D 10 ML. | 20
37 | frs | 333587 | 115180 | Soro Revercel A1 e B 2 frascos de 10 ml. | 12
LOTE 10 - TESTE GRAVIDEZ
38 | Kits | 356905 | 115181 | Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL. Kit com 100 testes. | 25
LOTE 11 - CORANTE P/ HEMATOLOGIA
39 | frs | 357757 | 117506 | Corante Azul Cresil Brilhante - frasco 100ml | 20
40 | und | 327536 | 115182 | Conjunto corante hematológico panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1% (500 mL), solução de azobenzosulfônicos 0,1% (500 mL), solução de fenotiazinas 0,1% (500 mL). | 10
LOTE 12 - FITA P/ URINA
41 | cx | 434561 | 115183 | Fita para analise de urina cx com 100 unidades. Frascos com 100 tiras reagentes de 11 (onze) áreas e fornecimento de uma centrífuga com capacidade para 20 tubos, velocidade de 500 a 4000 rpm. | 250
LOTE 13 - TESTES LATEX
42 | kit | 337768 | 115184 | Antiestreptolisina O (AEO), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 30
43 | kit | 337471 | 115185 | Fator Reumatóide (FR), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 50
44 | kit | 343029 | 115191 | Latex PCR c/2.0 p/100 teste proteína c creatina por metodologia em latex contendo: R1 Látex PCR c/ sensibilidade de 6mg/l. | 100
45 | kit | 396034 | 2720 | VDRL – Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes. | 24
LOTE 14 - TUBOS COLETA VACUO
46 | cx | 375901 | 115193 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1200
47 | cx | 372340 | 116694 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1000
48 | cx | 372352 | 115194 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T.transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO2); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1200
49 | cx | 386980 | 115195 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de degurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com fluoreto de sodio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 360
50 | cx | 386979 | 115196 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwish), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2% jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 6
51 | cx | 372350 | 115197 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo, com sistema de segurança, fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 3,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 1200
LOTE 15 - AGULHAS E ADAPTADOR P/ COLETA
52 | cx | 399982 | 115209 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada | 800
53 | cx | 399980 | 115212 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. | 800
54 | und | 320879 | 114366 | Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizavel, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adptador. | 20
LOTE 16 - TUBO P/ CENTRIFUGAÇÃO
55 | pcte | 436445 | 114368 | Tubo cônico tipo Falcon centrifugação 15 mL com 100 und. | 10
LOTE 17 - SWAB
56 | und | 396148 | 115223 | Swab esteril, com haste metalica, ponta em rayon, embalado individualmente em papel grau cirurgico, para coleta de secreação uretral | 50
57 | und | 409649 | 115224 | Swab esteril, com haste plástica, ponta em rayon, embalado individualmente em tubo plastico sem aditivos, para coleta de secreção vaginal | 250
LOTE 18 - ESCOVA P/ LIMPEZA
58 | und | 452273 | 115225 | Escova para lavar vidrarias 25 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20
59 | und | 452272 | 115226 | Escova para lavar vidrarias 10 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20
LOTE 19 - UTENSÍLIOS
60 | und | 254237 | 115229 | Cronômetro Digital Progressivo. | 2
61 | und | 289860 | 115236 | Pinça cirurgica, aço inoxidavel, modelo dissecção medindo 16 cm. | 5
LOTE 20 - DESCARTADOR DE AGULHA
62 | und |  | 116731 | Coletor perfurocortante, desenvolvido em plástico RIGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1 a 3 litros | 6
LOTE 21 - SUPORTES P/ TUBO
63 | und | 438222 | 115230 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 40 tubos. Cor Branco | 10
64 | und | 419114 | 115231 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 15 tubos. Cor Branco | 10
65 | und | 351012 | 114371 | Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epoxi. Haste e suporte superior confeccionados em alumínio. | 3
LOTE 22 - GARROTE P/ TORNIQUETE
66 | cx | 445572 | 115232 | Torniquete garrote com aproximadamente 36 cm em borracha sintética, sem látex, sem talco, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Rolo com 25 tiras | 5
LOTE 23 - LIQUIDOS / DILUENTES
67 | frs | 457199 | 115237 | Glicerina P.A. C3H803 P.M.92,09 volume 1 litro. | 2
68 | lts | 357801 | 116697 | MIF, Solução conservante para fezes, frasco de 1 litro | 20
69 | frs | 343717 | 116698 | Turck (Solução diluidora para leucócitos) – 500mL. | 1
70 | und | 458694 | 115244 | Óleo de Imersão de baixa viscosidade para microscopia, densidade 1,02 g/cm3, frasco 100 mL. | 10
LOTE 24 - ACESSÓRIO PARA LAUDOS DE EXAMES
71 | und | 447164 | 115707 | Envelope plástico com lacre de segurança para resultado de exame laboratorial. Medida 24x32cm | 300000
LOTE 25 - EQUIPAMENTO E TERMOMETRO
72 | und | 419221 | 114370 | Contador digital diferencial de células sanguineas com 12 teclas. Alarme sonoro e bloqueio automatico para 100 celulas contadas. | 2
73 | und | 404412 | 116695 | Lâmpada halogena p/ microscópio, 6V/20W | 20
74 | unid | 384214 | 116696 | Termometro Maxima e Minima com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. | 8
LOTE 26 - CAIXA TÉRMICA
75 | und | 457100 | 116700 | Caixa Termica com alça. Capacidade para 12 litros. Termometro digital maxima e minima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Peso / Unidade: 1kg (Variação 5%) Medidas / Unidade: 27x21x19,5cm | 4
LOTE 27 - KITS DE DENGUE
76 | testes | 353742 | 116701 | Dengue teste rápido (IgG e IgM). Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98% e especificidade acima de 98%. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400
77 | testes | 435854 | 116702 | Dengue teste rápido (NS1). Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95% e especificidade acima de 98%. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400
LOTE 28 - EPI
78 | unid | 335478 | 117508 | Avental descartável manga longa, punho com elastico. Tiras para amarrar na cintura e pescoço. Atóxico e Apirogenico. Material TNT. Cor Branca. Gramatura 15g/m² | 500
[6 empty] | Global | 0

## Planilha corrigida
ANEXO IV
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
|  |  |  | Lote |  | Estimativa consumo
ITEM | UND | Cód. CATMAT | Cod. Sist. Compras | ESPECIFICAÇÃO | Estimat. Consumo/ ano | Vl unit. | Vl total
LOTE 1 - CORANTES BACTERIOLÓGICOS
1 | und | 327534 | 7012 | Conjunto para coloração de GRAM contendo Cristal Violeta (500 mL), Lugol Fraco 1% (500 mL), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 mL), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml). | 24 | 79.65 | 1911.6
2 | frs | 387224 | 118348 | Descorante para coloração de gram. Frasco com 1000ml. | 12 | 26.42 | 317.04
2228.64
LOTE 2 - PIPETAS
3 | und | 414260 | 115153 | Pipeta de vidro 10 ml 1/10. | 20 | 7.08 | 141.6
4 | und | 414268 | 115154 | Pipeta de vidro 5,0ml 1/10. | 50 | 7.71 | 385.5
5 | und | 423975 | 115155 | Pipeta de paster desc. 3ml c/ bulbo. | 25000 | 1.19 | 29750
6 | und | 416525 | 115156 | Pipeta Westergreen de vidro 200 mm. | 30 | 8.9 | 267
7 | und | 430867 | 115157 | Pêra pipetadora em borracha c/ 3 saídas. | 6 | 20 | 120
8 | und | 411015 | 115159 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 74.9 | 374.5
9 | und | 433641 | 112486 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 154.4 | 772
10 | und | 433112 | 115160 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 132 | 660
11 | und | 411017 | 115161 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 4 | 92 | 368
12 | und | 424102 | 112487 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 86 | 430
13 | und | 424101 | 115162 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 3 | 74.9 | 224.7
14 | und | 424823 | 115163 | Micropipeta Automática, monocanal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejetor lateral de ponteira | 5 | 154.53 | 772.65
15 | und | 454353 | 115164 | Micropipeta Automática, multicanal, mecanica, ajuste de volume até 100 mcl, monocanal, c/ ejetor lateral de ponteira | 2 | 602.94 | 1205.88
35471.83
LOTE 3 - LAMINAS E PLACAS DE VIDRO
16 | und | 409706 | 115165 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo. | 500 | 0.05 | 25
17 | und | 409703 | 116691 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo. | 500 | 0.15 | 75
18 | und | 450193 | 116692 | Placa cartão-teste de fundo escuro para reação de aglutinação; com 6 circulos para reação. | 10 | 220 | 2200
19 | und | 412677 | 115166 | Placa escavada p/ VDRL com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro. | 10 | 40 | 400
2700
LOTE 4 - COLETORES E ALMOTOLIA
20 | und | 436309 | 115168 | Frasco coletor de urina adulto (universal). Sem pá. Graduado. Esteril. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml | 12000 | 0.4 | 4800
21 | und | 439077 | 115167 | Frasco coletor de fezes adulto (universal) com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 100 mL | 8000 | 0.6 | 4800
22 | und | 436314 | 118349 | Frasco coletor de fezes adulto (universal). Com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml | 12000 | 0.33 | 3960
23 | und | 419390 | 114363 | Coletor de urina infantil unissex, esteril, em plastico, capacidade 100ml, graduado a cada 10ml | 6000 | 0.62 | 3720
24 | und | 280476 | 116693 | Almotolia plastica 250ml Branca. Graduado em alto relevo com bico reto. | 30 | 2.9 | 87
17367
LOTE 5 - VIDRARIA
25 | und | 414616 | 115169 | Calice de vidro p/ fezes, capacidade de 125 ml. | 200 | 4.58 | 916
26 | und | 409529 | 115170 | Bastão de vidro Grosso, 30 cm comprimento/0,5cm de diâmetro. | 5 | 3.2 | 16
27 | und | 409881 | 114365 | Proveta graduada com base 500 mL. | 1 | 39.52 | 39.52
28 | und | 409031 | 115234 | Tubo de ensaio de vidro, sem tampa, 12x75 mm, 5 mL, transparente. | 100 | 0.14 | 14
985.52
LOTE 6 - CURATIVO E HIGIENE
29 | und | 447475 | 115171 | Curativo Adesivo Hipo-Alérgico, redondo, composto por fita adesiva microporosa, Tam. 2,5 x 2,5. p/ pós coleta de sangue. | 35000 | 14.89 | 521150
30 | und | 434966 | 114367 | Lenço umedecido, pacote com 96 folhas, sem álcool, clinicamente testado, sem fragância, hipoalergênico. | 20 | 5.7 | 114
521264
LOTE 7 - PONTEIRAS
31 | unid | 427478 | 117554 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor amarela, capacidade para 200 microlitros. | 24000 | 0.1 | 2400
32 | unid | 427479 | 115173 | Ponteira de plastico, autoclavavel, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros. | 1000 | 43 | 43000
45400
LOTE 8 - SOROS TIPAGEM SANGUÍNEA
33 | frs | 357756 | 115176 | Soro anti IGG (de coombs) frs c/10 ml. | 10 | 31.42 | 314.2
34 | frs | 382447 | 117505 | Reagente tipo albumina bovina (solução a 22%) - frasco de 10ml | 10 | 45 | 450
35 | frs | 280350 | 115177 | Soro anti A – frasco de 10ml. | 10 | 35 | 350
36 | frs | 280351 | 115178 | Soro anti B – frasco de 10ml. | 10 | 20.28 | 202.8
37 | frs | 280353 | 115179 | Soro anti D 10 ML. | 20 | 30.97 | 619.4
38 | frs | 333587 | 115180 | Soro Revercel A1 e B 2 frascos de 10 ml. | 12 | 77 | 924
2860.4
LOTE 9 - CORANTE P/ HEMATOLOGIA
39 | frs | 357757 | 117506 | Corante Azul Cresil Brilhante - frasco 100ml | 20 | 23.47 | 469.4
40 | und | 327536 | 115182 | Conjunto corante hematológico panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1% (500 mL), solução de azobenzosulfônicos 0,1% (500 mL), solução de fenotiazinas 0,1% (500 mL). | 10 | 29.73 | 297.3
766.7
LOTE 10 - TESTES LATEX
41 | teste | 337768 | 115184 | Antiestreptolisina O (AEO), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 30 | 48 | 1440
42 | teste | 337471 | 115185 | Fator Reumatóide (FR), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 50 | 47.74 | 2387
43 | und | 343029 | 115191 | Latex PCR. Embalagem c/ 2.0 frascos p/100 testes cada. Sensibilidade de 6mg/l. Fornecimento incluso de 1 placas cartão para cada caixa de teste. | 100 | 46.5 | 4650
44 | teste | 396034 | 2720 | VDRL – Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes. | 24 | 39.9 | 957.6
9434.6
LOTE 11 - TUBOS COLETA VACUO
45 | und | 375901 | 115193 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 60000 | 1.13 | 67800
46 | und | 372340 | 116694 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 50000 | 0.6 | 30000
47 | und | 372352 | 115194 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T.transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO2); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 60000 | 0.53 | 31800
48 | und | 386980 | 115195 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de degurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com fluoreto de sodio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 18000 | 0.61 | 10980
49 | und | 386979 | 115196 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwish), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2% jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 300 | 0.61 | 183
50 | und | 386979 | 118350 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwish), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2% jateado em parede, volume de aspiração 2,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 300 | 0.67 | 201
51 | und | 372350 | 115197 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo, com sistema de segurança, fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 3,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem c/50 unidades. | 60000 | 0.77 | 46200
|  |  |  | O vencedor deste lote deverá fornecer sem onus ao laboratório Municipal 1 (um) aparelho de scanner venoso até o termino do contrato conforme previsto no TR. |  |  | 187164
LOTE 12 - AGULHAS E ADAPTADOR P/ COLETA
52 | und | 399982 | 115209 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. | 8000 | 1 | 8000
53 | und | 399980 | 115212 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. | 8000 | 0.75 | 6000
54 | und | 479642 | 114366 | Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizavel, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adptador. | 50 | 0.36 | 18
14018
LOTE 13 - SWAB
55 | und | 396148 | 115223 | Swab esteril, com haste metalica, ponta em rayon, embalado individualmente em papel grau cirurgico, para coleta de secreação uretral | 50 | 2.85 | 142.5
56 | und | 409649 | 115224 | Swab esteril, com haste plástica, ponta em rayon, embalado individualmente em tubo plastico sem aditivos, para coleta de secreção vaginal | 250 | 0.8 | 200
342.5
LOTE 14 - ESCOVA P/ LIMPEZA
57 | und | 452273 | 117555 | Escova para lavar vidrarias 25 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 10.67 | 213.4
58 | und | 452272 | 117556 | Escova para lavar vidrarias 10 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 5.8 | 116
329.4
LOTE 15 - UTENSÍLIOS
59 | und | 254237 | 115229 | Cronômetro Digital Progressivo. | 5 | 57.97 | 289.85
60 | und | 467989 | 115236 | Pinça cirurgica, aço inoxidavel, modelo dissecção medindo 16 cm. | 5 | 18 | 90
379.85
LOTE 16 - SUPORTES P/ TUBO
61 | und | 438222 | 117552 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 40 tubos. Cor Branco | 10 | 28.73 | 287.3
62 | und | 419114 | 117553 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 15 tubos. Cor Branco | 10 | 18 | 180
63 | und | 341012 | 114371 | Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epoxi. Haste e suporte superior confeccionados em alumínio. | 3 | 343 | 1029
1496.3
LOTE 17 - LIQUIDOS / DILUENTES
64 | frs | 457199 | 115237 | Glicerina P.A. C3H803 P.M.92,09 volume 1 litro. | 2 | 30.09 | 60.18
65 | frs | 357801 | 116697 | MIF, Solução conservante para fezes, frasco de 1 litro | 20 | 32.52 | 650.4
66 | frs | 343717 | 116699 | Turck (Solução diluidora para leucócitos) – 500mL. | 1 | 31 | 31
67 | frs | 458694 | 115244 | Óleo de Imersão de baixa viscosidade para microscopia, densidade 1,02 g/cm3, frasco 100 mL. | 10 | 15.88 | 158.8
900.38
LOTE 18 - EQUIPAMENTO E TERMOMETRO
68 | und | 419221 | 114370 | Contador digital diferencial de células sanguineas com 12 teclas. Alarme sonoro e bloqueio automatico para 100 celulas contadas. | 2 | 1045.33 | 2090.66
69 | und | 404412 | 116695 | Lâmpada halogena p/ microscópio, 6V/20W | 10 | 18.59 | 185.9
70 | und | 384214 | 116696 | Termometro Maxima e Minima com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. | 10 | 80 | 800
3076.56
LOTE 19 - KITS DE DENGUE
71 | teste | 353742 | 116701 | Dengue teste rápido (IgG e IgM). Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98% e especificidade acima de 98%. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 9.95 | 23880
72 | teste | 435854 | 116702 | Dengue teste rápido (NS1). Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95% e especificidade acima de 98%. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 11.95 | 28680
52560
LOTE 20 - KITS IST
73 | teste | 368252 | 116705 | HBsAg teste rápido. Kit para a determinação qualitativa do Antígeno de Superfície da Hepatite B (HBsAg), metodologia: imunocromatográfica, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HBsAg em amostra de soro, kit completo para execução do teste, sensibilidade de 100% e especificidade 99% ou maior. | 3750 | 3 | 11250
74 | teste | 357783 | 116704 | HCV teste rápido.Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV (anticorpo do vírus da hepatite C) em amostras de soro ou sangue total usando antígenos sintéticos recombiantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV, kit completo para execução do teste, Sensibilidade de 100% e Especificidade de 99,8% ou maior. | 2500 | 2.14 | 5350
75 | teste | 466098 | 116703118351 | HIV teste rápido, metodologia imunocromatográfica, Detecção diferenciada entre os vírus tipos 1 e 2, utiliza soro, plasma ou sangue total como amostra, Sensibilidade de 100% e especificidade de 99,8% ou maior, sub-tipo 0 detectável, fácil de usar, simples, procedimento em 2 etapas, não necessita instrumentação, leitura visual, fácil de interpretar os resultados, kit completo para execução do teste, armazenagem a temperatura ambiente. | 3750 | 2.93 | 10987.5
27587.5
LOTE 21 - TESTES COVID-19
76 | teste | 467660 | 117488 | Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de anticorpos IgM / IgG contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Sensibilidade clinica minima de 95,8%, Especificidade clinica minima de 97,0%. | 3000 | 58.45 | 175350
77 | teste | 467290 | 117740 | Teste imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação quantitativa de antigeno contra o SARS-CoV-2 em amostras de nasofaringe humano. Sensibilidade clinica minima de 98%, Especificidade clinica minima de 98%. | 15000 | 50 | 750000
925350
LOTE 22 - REAGENTE
78 | frs | 350092 | 115174 | Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) 500ML | 4 | 32.15 | 128.6
LOTE 23 - TESTE GRAVIDEZ
79 | und | 356905 | 115181 | Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL. | 2500 | 0.86 | 2150
LOTE 24 - FITA P/ URINA
80 | und | 434561 | 115183 | Fita para analise de urina cx com 100 unidades. Frascos com 100 tiras reagentes de 11 (onze) áreas e fornecimento de uma centrífuga com capacidade para 20 tubos, velocidade de 500 a 4000 rpm. | 250 | 54.45 | 13612.5
LOTE 25 - TUBO P/ CENTRIFUGAÇÃO
81 | und | 436445 | 114368 | Tubo cônico tipo Falcon centrifugação 15 mL. | 1000 | 3 | 3000
LOTE 26 - DESCARTADOR DE AGULHA
82 | und | 474153 | 116731 | Coletor perfurocortante, desenvolvido em plástico RIGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1 a 3 litros | 6 | 13.4 | 80.4
LOTE 27 - GARROTE P/ TORNIQUETE
83 | und | 445572 | 115232 | Torniquete garrote com aproximadamente 36 cm em borracha sintética, sem látex, sem talco, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Rolo com 25 tiras | 5 | 27.69 | 138.45
LOTE 28 - ACESSÓRIO PARA LAUDOS DE EXAMES
84 | und | 447164 | 117507 | Envelope plástico para resultado de exame laboratorial. Medida 11x24cm | 300000 | 0.4 | 120000
LOTE 29 - CAIXA TÉRMICA
85 | und | 457117 | 118351 | Caixa Termica com alça rigida. Capacidade para 32 litros. Com termometro digital maxima e minima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Medidas internas: 34x37x24 cm. Medidas Externas: 46x44x30 cm | 6 | 414 | 2484
LOTE 30 - KIT SIFILIS
86 | teste | 361446 | 118352 | Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos totais (IgG, IgM e IgA) anti- Treponema pallidum em amostras de soro, plasma ou sangue total. Sensibilidade clinica minima de 99,0%, Especificidade clinica minima de 99,0%. | 1000 | 3 | 3000
[6 empty] | Global | 1996277.13