## Plan1
ANEXO IX - PREGÃO 24/2019 - Retificação 02
LOTE 1 - MATERIAIS PARA RAIO X
ITEM | CÓD | UND | DESCRIÇÃO | Quant | Valor unit. | Valor Total
1 | 6983 | cx | Filme raios-x 13x18 cx c/ 100 | 12 | 68.14 | 817.68
2 | 59 | cx | Filme raios-x 18 x24 cx c/ 100 | 180 | 73.1 | 13158
3 | 60 | cx | Filme raios-x 24x30 cx c/ 100 | 120 | 143.25 | 17190
4 | 61 | cx | Filme raios-x 30x40 cx c/ 100 | 120 | 237.75 | 28530
5 | 62 | cx | Filme raios-x 35x35 cx c/ 100 | 180 | 254 | 45720
6 | 63 | cx | Filme raios-x 35x43 cx c/ 100 | 180 | 321.75 | 57915
7 | 64 | gl | Revelador p/ raios-x embalagem 38 litros | 36 | 423 | 15228
8 | 65 | gl | Fixador p/ raios-x embalagem 38 lit | 24 | 266.33 | 6391.92
184950.6
LOTE 2 - ATADURAS CREPOM
9 | 114016 | Unid | Atadura de crepom medindo aproximadamente 06 cm de largura x 1,80 m de comp. Cor natural com 18 fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos. | 23040 | 0.4 | 9216
10 | 114017 | Unid | Atadura de crepom medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80 m de comp. Cor natural com 18 fios de algodão cru,bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos | 36000 | 0.5 | 18000
11 | 114018 | Unid | Atadura de crepom medindo aproximadamente 15 cm de largura x 1,80 m de comp. Cor natural com 18 fios de algodão cru,bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas,isenta de quaisquer defeitos. | 50400 | 0.93 | 46872
12 | 114019 | Unid | Atadura de crepom medindo aproximadamente 20 cm de largura x 1,80 m de comp. Cor natural com 18 fios de algodão cru,bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas,isenta de quaisquer defeitos. | 37800 | 1.19 | 44982
119070
LOTE 3 - COMPRESSAS
13 | 189 | pct | Compressa de campo operatório, sem radiopaco, medindo 45 x 50 , costituido de camadas de gaze sobreposta contendo 15 fios por cm2, aproximadamente em cada camada, cor branca, bordas acabadas c/ponto overlok, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados pacote c/ 50 peças nacional. | 1500 | 58.83 | 88245
14 | 114020 | Unid | Compressa de gaze tipo queijo em rolo, 13 fios tam. 91 X 91MT com 8 dobras, bordas acabadas e voltadas p/dentro evitando soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos embalada individualmente. | 6000 | 37.8 | 226800
15 | 114021 | pct | Compressa de gaze hidrofila c/ 13 fios, 100% algodão, medindo de 7,5 x 7,5 cm c/ boa capacidade de absorsão e retenção de liquidos, aberta c/área aproximada de 420 cm2, cor branca, macia, bordas voltadas p/ dentro, p/ evitar soltura de fios,isenta de quaiquer defeitos Estéril embalada em pacote com 5 unidades. | 750000 | 0.43 | 322500
637545
LOTE 4 - LÂMINAS
16 | 114022 | Unid | Lamina para Bisturi nº 11 esterilizado a raio gama , embalada individuamente em forma de sachê c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, permitindo realizações de cortes suaves. CX C/ 100. | 9600 | 0.3 | 2880
17 | 114023 | Unid | Lamina para Bisturi nº 15 esterilizado a raio gama , embalada individuamente em forma de sachê c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, permitindo realizações de cortes suaves. CX C/ 100. | 9600 | 0.27 | 2592
5472
LOTE 5 - LANCETA PARA GLICEMIA CAPILAR
18 | 114038 | Unid | Lanceta descartável para punção digital com ponto em aço inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plástico ou outro matérial compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta apos o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, validade( não inferior a 75%) esterelização e procedeência, espessura ultrafina(igual ou inferior a 28g) com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, formato universal para a maioria dos lancetadore existente. Embalados em cx com 100 lancetas, uso adulto, pediátrico e neonatal Apresentar amostra no dia da licitação. Com doação de 2500 lancetadores. | 800000 | 0.12 | 96000
LOTE 6 - SONDAS FOLEY
19 | 300 | Unid | Sonda foley 2v n. 12 bl 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada esteril com duas vias na extremidade distal e proxima l (ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 300 | 3.57 | 1071
20 | 301 | Unid | Sonda foley 2v n. 14 bl 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada esteril com duas vias na extremidade distal e proxima l (ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 300 | 3.75 | 1125
21 | 302 | Unid | Sonda foley 2v n. 16 bl 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada esteril com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 500 | 3.5 | 1750
22 | 303 | Unid | Sonda foley 2v n. 18 bl 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada esteril com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 500 | 3.6 | 1800
23 | 304 | Unid | Sonda foley 2v n. 20 bl 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada esteril com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta arredondada com dois orificios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada embalado individualmente em papel grau cirúrgico. | 300 | 3.59 | 1077
6823
LOTE 7 - PALINETES
24 | 256 | cx | Palinetes com 75 unidades | 240 | 1.42 | 340.8
LOTE 8 - MICROPORE E ESPARADRAPO
25 | 218 | Unid | Fita micropore 25mm x 10m cor branca | 3000 | 3.12 | 9360
26 | 205 | Unid | Esparadrapo em tecido de algodão impermeável branco, medindo 10 cm de largura por 450 cm de comprimento, com adesivo uniformemente distribuído isento de substâncias alergências e germes patogênicos, com alta aderência, de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele, com bordas bem acabadas e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. | 3000 | 8.31 | 24930
34290
LOTE 9 - FITA AUTOCLAVE
27 | 219 | Unid | Fita p/ autoclave 19mm x 30m fita indicadora de esterilazação a vapor indicada p/ aderir pacotes de algodão e papel c/ coloração beje e viragem em lista bem identificáveis após a autoclavagem. | 480 | 3.93 | 1886.4
LOTE 10 - PRESERVATIVO
28 | 263 | Unid | Preservativo masculino não lubrificado, liso, opaco,com reservatório, lados paralelos, largura nominal de 52mm. | 6000 | 0.36 | 2160
LOTE 11 - GEL ULTRA-SOM
29 | 114026 | lit | Gel p/ ultra-som p/ condução entre a pele e o transdutor. Isento de sal e álcool, a base de água, ph neutro, não gorduroso, inodoro, incolor, embalagem de 1 litro. | 342 | 6.78 | 2318.76
LOTE 12 - VASELINA
30 | 332 | lit | Vaselina líquida 1000 mL | 96 | 25.04 | 2403.84
LOTE 13 - ALCOOL
31 | 4292 | lit | Alcool Etílico Hidratado liquido 70% - 1000ml | 6480 | 5.61 | 36352.8
32 | 114027 | lit | Alcool Gel Glicerinado 70 % - 1000ml | 180 | 8.69 | 1564.2
37917
LOTE 14 - ANTISSÉPTICO
33 | 264 | lit | PVP-I Degermante (0,8% de iodo ativo) 1000mL | 150 | 36.33 | 5449.5
34 | 265 | lit | PVP-I Tópico (1,0% de iodo ativo) 1000mL | 150 | 35.72 | 5358
10807.5
LOTE 15 - FORMOL
35 | 221 | lit | Formol 10% líquido 1000 mL | 48 | 11.44 | 549.12
LOTE 16 - LIMPEZA DE MATERIAL ORGÂNICO
36 | 191 | Unid | Detergente enzimático - 1000 ml p/ limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, não toxico, não caustico, não corrosivo, ph neutros, s/ fosfato, biodegradável, embalado em frasco plástico com de 1 litro | 400 | 21.7 | 8680
37 | 266 | pct | Sabão desincrostante de material para uso profissional em área hospitalar - 1Kg. | 144 | 23.79 | 3425.76
12105.76
LOTE 17 - SABONETE LÍQUIDO
38 | 5549 | lit | Sabonete líquido PH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, composição: lauril éter, sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de coco, cloreto de sódio cítrico, cocoamidopropil betaina, fragrância CL 10020 e água desmineralizada, precauções, embalagem em frasco plástico, contendo 1000mL. | 3000 | 5.74 | 17220
LOTE 18 - ÁCIDO PERACÉTICO
39 | 112321 | gl | Ácido Peracético 0,2% ,esterilizante e desinfectante de uso hospitalar para superficeis fixas e artigos -críticos. Frasco com 5 litros. | 96 | 368.33 | 35359.68
LOTE 19 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
40 | 279 | lt | Solução de hipoclorito de sódio 1%, saneante uso hospitalar, laudo técnico de controle de qualidade a cada entrega, rótulo legível, registro no MS, frasco opaco 1000mL, prazo de validade mínimo 6 meses (na entrega). | 800 | 2.92 | 2336
LOTE 20 - SOLUÇÕES P/ COLPOSCOPIA
41 | 6863 | frs | Solução de Shiler 2% - 500ml | 240 | 38.29 | 9189.6
42 | 4281 | frs | Ácido acético 2% - 1000ml | 240 | 12.4 | 2976
12165.6
LOTE 21 - FIXADOR CITOLÓGICO
43 | 111800 | frs | Fixador Citológico Spray 100ml, composto de álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e propolente. Ausência de CFC, registro no MS, procedência nacional. | 144 | 12.35 | 1778.4
LOTE 22 - MÁSCARAS
44 | 5979 | cx | Máscara descartável retangular cor branca com elástico, proteção tripla, ajuste no nariz, caixa com 50 unidades. | 1600 | 7.47 | 11952
45 | 2686 | Unid | Máscara completa Adulto. Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador de rede hospitalar, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento. | 200 | 10.93 | 2186
46 | 253 | Unid | Máscara infantil completa para nebulização | 100 | 10.37 | 1037
15175
LOTE 23 - LATEX GARROTE
47 | 8052 | rolo | Látex para garrote siliconizado, mínimo de 15 metros | 6 | 23.93 | 143.58
LOTE 24 - FRS PORTA LÂMINA
48 | 222 | unid | Frasco porta lâmina com estria | 12000 | 0.62 | 7440
LOTE 25 - PAPEL P/ ULTRASSOM
49 | 66 | rolo | Papel filme para ultrassom 110 UPP HG, rolo c/ 30m. | 360 | 70 | 25200
LOTE 26 - BOLSA COLETORA URINA
50 | 171 | Unid | Bolsa coletora de urina sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descártavel com capacidade 2000 mL, com escala p/ medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de indentificação nacional, reg. MS | 300 | 4.3 | 1290
LOTE 27 - SERINGAS DESCARTÁVEIS
51 | 275 | Unid | Seringa descartável s/ agulha 05 mL c/ bico s/ rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atômico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer com localização central, sem rosca, êmbolo com trava, pistão de borracha atômico siliconizada, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala. | 30000 | 0.22 | 6600
52 | 114736 | Unid | Seringa descartável 1ml, com agulha 0,38X13m, tuberculina,graduada de 0,1 em 0,1 ml, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atômico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer com localização central, sem rosca, êmbolo com trava, pistão de borracha atômico siliconizada, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala. | 18000 | 0.4 | 7200
53 | 276 | Unid | Seringa descartável s/ agulha 10 mL Bico s/ rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atômico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer com localização central, sem rosca, êmbolo com trava, pistão de borracha atoxico siliconizada, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala. | 18000 | 0.37 | 6660
54 | 277 | Unid | Seringa descartável s/ agulha 20 mL Bico s/ rosca, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atômico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer com localização central, sem rosca, embolo com trava, pistão de borracha atômico siliconizada, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala. | 15000 | 0.58 | 8700
55 | 274 | Unid | Seringa descartável s/ agullha 03 mL c/ bico sem rosca confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atômico, com graduação externa milimetrada, bico simples, tipo luer com localização central, sem rosca, embolo com trava, pistão de borracha atômico siliconizada, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico c/ abertura em pétala. | 145000 | 0.19 | 27550
56 | 1793 | Unid | Seringa descartável com agulha 8mm x 0,3mm (30G), com escala de 1 em 1 unidade, para aplicação de até 50 unidades de insulina, corpo único, agulha acoplada no corpo único da seringa. | 500000 | 0.5 | 250000
306710
LOTE 28 - AGULHA CANETA INSULINA
57 | 114030 | Unid | Agulha descartável para caneta de aplicação de insulina, em aço inox,estéril, atóxica e apirogênica, medindo 4mm, calibre de 0,23mm. Embalagem individual. | 10000 | 0.89 | 8900
LOTE 29 - SOROS
58 | 1797 | frs | Soro fisiológico 0,9% 100ml | 12000 | 2.9 | 34800
59 | 320 | frs | Soro fisiológico 0,9% 250ml | 13000 | 3.72 | 48360
60 | 5548 | frs | Soro fisiológico 0,9% 500ml | 15000 | 3.89 | 58350
61 | 6958 | frs | Soro fisiológico 0,9% 1000ml | 2000 | 5.19 | 10380
62 | 322 | frs | Soro glicosado 0,5% 250ml | 300 | 3.8 | 1140
63 | 323 | frs | Soro glicosado 0,5% 500ml | 500 | 4.81 | 2405
155435
LOTE 30 - ABAIXADOR DE LINGUA E ALMOTOLIA
64 | 148 | pct | Abaixador de língua em madeira pacote c/ 100 | 500 | 3.62 | 1810
65 | 160 | Unid | Almotolia plástica 250ml âmbar | 400 | 3.05 | 1220
66 | 161 | Unid | Almotolia plástica 250ml branca | 400 | 3.56 | 1424
4454
LOTE 31 - ESCOVA E ESPÁTULA GINECOLÓGICA
67 | 203 | unid | Escova ginecologica descartável cx c/ 100 unidades cerdas de naylon cabo plastico tam. mais ou menos 18 cm. | 60 | 24.16 | 1449.6
68 | 206 | unid | Espátula ginecológica de Aires c/ 100 unidades | 60 | 6.95 | 417
1866.6
LOTE 32 - CAIXA COLETORA
69 | 114032 | Unid | Caixa coletora p/ lixo contaminado de material perfurante com capacidade para 13 litros, útil 10 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com plástico e revestimento interno p/ descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instrucões de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. | 960 | 4.97 | 4771.2
70 | 114033 | Unid | Caixa coletora p/ lixo contaminado de material perfurante com capacidade para 20 litros, útil 17 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com plástico e revestimento interno p/ descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instrucões de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. | 600 | 6.73 | 4038
71 | 114034 | Unid | Caixa coletora p/ lixo contaminado de material perfurante com capacidade para 7 litros, útil 5,3 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com plástico e revestimento interno p/ descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instrucões de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. | 600 | 4.19 | 2514
11323.2
LOTE 33 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA
72 | 114031 | cx | Lâmina para microscopia 26x76 c/ extremidade fosca, cx c/ 50 und | 250 | 6.1 | 1525
LOTE 34 - SCALP
73 | 268 | Unid | Scalp nº 19 cateter p/infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que de dobrem facilmente tubo leve, transparente, atômico e apirogênico com conector rígido leve e pequeno p/ conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual em saco plástico. | 1200 | 0.25 | 300
74 | 269 | Unid | Scalp nº 21 cateter p/infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que de dobrem facilmente tubo leve, transparente, atômico e apirogênico com conector rígido leve e pequeno p/ conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual em saco plástico. | 2400 | 0.24 | 576
75 | 270 | Unid | Scalp nº 23 cateter p/infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que de dobrem facilmente tubo leve, transparente, atômico e apirogênico com conector rígido leve e pequeno p/ conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual em saco plástico. | 2500 | 0.24 | 600
76 | 271 | Unid | Scalp nº 25 cateter p/infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado com asas de plástico leve que de dobrem facilmente tubo leve, transparente, atômico e apirogênico com conector rígido leve e pequeno p/ conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual em saco plástico. | 1200 | 0.25 | 300
1776
LOTE 35 - ALGODÃO
77 | 155 | pct | Algodão hidrófilo em rolo c/ 500 g. | 600 | 14.31 | 8586
LOTE 36 - EQUIPO E CATETER
78 | 202 | Unid | Equipo de infusão em sistema fechado (macro gotas) por gravidade para administração de soluções parenterais com ponta ISO 8536-4, segundo NBR 14041 ; e gotejador padrão, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15um; tubo extensor de PVC com 2,80m e volume de preenchimento (priming) de 24,04ml; pinça rolete; injetor lateral sem látex com pinça incorporada; terminação tipo spin-lock (luer-slip e luer-lock conjugados) com tampa protetora contendo membrana hidrófoba (fluid-stop). Esterilizado por ETO. | 1500 | 1.41 | 2115
LOTE 37 - CATETER NASAL
79 | 182 | Unid | Cateter nasal tipo óculos para oxigênio, embalagem individual em papel grau cirurgico/filme de poliester. Esterilizacao: gás oxido de etileno. | 1000 | 1.37 | 1370
LOTE 38 - PAPEL LENÇOL E TOALHA
80 | 257 | Unid | Papel lençol não reciclado, em bobina medindo aproximadamente 50 cm de largura x 50 m de comprimento confeccionado em papel celulose branco. | 6000 | 6.1 | 36600
81 | 6384 | Unid | Papel toalha interfolha branco, 100% celulose virgem, sem impurezas, não reciclado 22.5 x 21cm com 1000 folhas - papel não reciclado. | 8000 | 8.8 | 70400
107000
LOTE 39 - KIT PAPANICOLAU
82 | 110787 | Unid | Kit Papanicolau: Espéculo EVA, espátura de ayres, escova e porta lâmina e, lâmina de vidro estéril grau cirúrgico - Tam. pequeno | 6000 | 2.39 | 14340
83 | 110788 | Unid | Kit Papanicolau: Espéculo EVA, espátura de ayres, escova e porta lâmina e, lâmina de vidro estéril grau cirúrgico - Tam. Médio | 7000 | 2.54 | 17780
84 | 9674 | Unid | Pinça cheron descartável | 8000 | 1.06 | 8480
85 | 113065 | Unid | Kit Papanicolau: Espéculo EVA, espátura de ayres, escova e porta lâmina e, lâmina de vidro estéril grau cirúrgico - Tam. GRANDE | 2400 | 2.73 | 6552
47152
LOTE 40 - TERMÔMETRO DIGITAL
86 | 113085 | und | Termômetro digital para leitura axilar | 100 | 17.51 | 1751
87 | 115565 | unid | Termômetro digital temperatura interna e externa maxima e minima c/ alarme e cabo; Termômetro para controle de temperatura, de uso interno e externo, confeccionado em plástico resistente, c/ função momento, máxima e mínima, escala em graus Celsius (C) e Fahrenheit (F), e temperatura interna de – 10 a +60 C e externa de –50 a +70 C; 2 (dois) visores de cristal líquido de 2 (tres) dígitos, c/ capacidade de memorizar as temperaturas; comandos individuais; funcionamento a pilha 1 x 1,5 AA; cabo de 3 metros com ponta inox. | 72 | 69.5 | 5004
6755
LOTE 41 - PAPEL ELETROCARDIOGRAMA
88 | 114035 | rolo | Papel eletrocardiograma 210 mm x 30, termosensível, registro térmico, s/contato com papel, podendo ser feito também c/ estilete; diâmetro interno do tubo 16. | 200 | 28.5 | 5700
LOTE 42 - CATGUT
89 | 184 | cx | Catgut cromado 4-0 70 cm com agulha 1/2MC 15mm caixa com 24 unid | 12 | 112.33 | 1347.96
LOTE 43 - FIO DE SUTURA
90 | 7057 | cx | Fio de sutura mononylon 3.0 com agulha 3/8 19 mm caixa com 24 unid | 120 | 39 | 4680
91 | 9603 | cx | Fio de sutura mononylon 4.0 com agulha 3/8 19 mm caixa com 24 unid | 120 | 39 | 4680
92 | 2752 | cx | Fio de sutura mononylon 5.0 com agulha 3/8 19 mm caixa com 24 unid | 120 | 39 | 4680
14040
LOTE 44 - LUVAS
93 | 245 | cx | Luva de Procedimento M, cx c/100 | 3000 | 22.94 | 68820
94 | 242 | cx | Luva de Procedimento P, cx c/100 | 5000 | 23.25 | 116250
95 | 7338 | cx | Luva de Procedimento XP, cx c/100 | 3500 | 22.76 | 79660
96 | 244 | cx | Luva de procedimento G, cx c/100 | 600 | 22.83 | 13698
97 | 238 | par | Luva cirurgica 6,5 | 1800 | 1.35 | 2430
98 | 234 | par | Luva cirurgica 7,0 | 2400 | 1.36 | 3264
99 | 235 | par | Luva cirurgica 7,5 | 3600 | 1.34 | 4824
100 | 236 | par | Luva cirurgica 8,0 | 1200 | 1.37 | 1644
101 | 114738 | cx | Luva de Procedimento, sem pó M, cx c/100 | 120 | 32.39 | 3886.8
294476.8
LOTE 45 - ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO
102 | 116654 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 190 mm x 370 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.31 | 24800
103 | 116655 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 290 mm x 150 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.43 | 34400
104 | 199 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 180 mm x 300 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.37 | 29600
105 | 200 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 80 mm x 250 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.29 | 23200
106 | 197 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 150 mm x 160 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.32 | 25600
107 | 116656 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 250 mm x 300 mm, com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.5 | 40000
108 | 116657 | Unid | Envelope p/ esterilização em autoclave 250 mm x 100 mm com fita adesiva papel grau cirúrgico, filme laminado em poliester/ adesivo polipropileno, possibilitando abertura asséptica, com indicador do processo de esterilização impresso em cada envelope, REG MS | 80000 | 0.43 | 34400
212000
LOTE 46 - AGULHAS
109 | 150 | Unid | Agulha desc. 13x4,5. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado,com dispositivo de segurança. | 60000 | 0.27 | 16200
110 | 114739 | Unid | Agulha desc.13X 0,45 mm x 0,38 mm. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado,com dispositivo de segurança. Obs.: trata-se de seringa na medida 1 ml para aplicação de vacina BCG. | 1500 | 0.18 | 270
111 | 151 | Unid | Agulha desc. 20x5,5. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado, com dispositivo de segurança. | 40000 | 0.26 | 10400
112 | 152 | Unid | Agulha desc. 25x07. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado, com dispositivo de segurança. | 60000 | 0.26 | 15600
113 | 153 | Unid | Agulha desc. 25x08. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado, com dispositivo de segurança. | 30000 | 0.28 | 8400
114 | 154 | Unid | Agulha desc. 40x12. Agulhas em aço inox com bisel trifacetado,com dispositivo de segurança. | 20000 | 0.29 | 5800
56670
LOTE 47- COLETOR URINÁRIO
115 | 188 | Unid | Coletor urinário masc. Tipo cilindro cap. 1.200ml com preservativo em forma cilíndrica, constituído de polietileno de alta densidade. tendo 200 MM de altura e 9 cm de diâmetro, com escala de volume com marcações em traços horizontais a cada 8 mm para 5 ml de volume e a cada 16 mm p/ 100 ml de volume, tubo extensor c/ os dois conectores terminais 1200 mm de extensão, NACIONAL REG MS | 80 | 2.52 | 201.6
116 | 6102 | Unid | Coletor de urina masculino com extensão de 1,30m, confeccionado em PVC atóxico e flexível e preservativo de puro látex. Esterilização: gás óxido de etileno;Indicado para pacientes com incontinência urinária ou impossibilidade de remoção do leito | 240 | 1.94 | 465.6
667.2
LOTE 48 - EQUIPO E FRASCO PARA NUTRIÇÃO
117 | 112376 | Unid | Equipo para Administração de Nutrição Enteral Macro gotas flexível para gotejamento gravitacional de nutrição enteral; Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco, contendo protetor, com conexão universal; Câmara de gotejamento flexível e transparente; Tubo flexível na cor azul em PVC com no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (pinça rolete) para controle manual de gotejamento com segurança, conector escalonado, contendo protetor. Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. | 18000 | 1.29 | 23220
118 | 111117 | Unid | Frasco para dieta enteral 300 ml - Descartável para acondicionamento e administração de dietas enterais capacidade de 300 ml, com dupla graduação em relevo na mesma face e escala volumétrica de 50 ml, confeccionado em polietileno atóxico, transparente, inodoro, sem rígido com espessura adequada que proporcione alta resistência à finalidade a que se destina. Alça com trava, dobrável com perfeito encaixe, afim de manter o frasco no plano vertical. Bocal com espaço suficiente para o envase manual, tampa de rosca ou lacre que proporcione perfeito encaixe e vedação, protetor de bico da tampa. Acompanha etiqueta adesiva para identificação da dieta, segundo a RDC 63 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embalagem plástica individual lacrada de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade. | 18000 | 0.96 | 17280
40500
LOTE 49 - SONDA URETRAL
119 | 315 | Unid | Sonda uretral desc. N.08 transparente em material atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita, adptação, cor branco ponta aberta e delicada fácil introdução atraumatica: 54 cm de comp. Embalagem individual. | 2400 | 0.93 | 2232
120 | 316 | Unid | Sonda uretral desc. N. 10 transparente em material atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita, adptação, cor branco ponta aberta e delicada fácil introdução atraumatica: 54 cm de comp. Embalagem individual. | 2400 | 0.94 | 2256
121 | 339 | Unid | Sonda uretral desc. N. 12 transparente em material atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita, adptação, cor branco ponta aberta e delicada fácil introdução atraumatica: 54 cm de comp. Embalagem individual. | 250000 | 0.94 | 235000
122 | 317 | Unid | Sonda uretral desc. N. 14 transparente em material atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita, adptação, cor branco ponta aberta e delicada fácil introdução atraumatica: 54 cm de comp. Embalagem individual. | 400 | 0.97 | 388
239876
LOTE 50 - CAIXA TÉRMICA
123 | 5988 | Unid | Caixa térmica 15 a 16 litros, alça em polipropileno, resistente a àgua, tampa removivel, que auxiliano isolamento termico com trava na alça. Parede interna e externa em polietileno de alta densidade, entre paredes de poliuretano lavável, a prova de agua e de facil higienização. | 40 | 136.48 | 5459.2
124 | 115566 | unid | Caixa térmica capacidade aproximada de 55 litros, alça em polipropileno, resistente a àgua, tampa removivel, que auxiliano isolamento termico com trava na alça. Parede interna e externa em polietileno de alta densidade, entre paredes de poliuretano lavável, a prova de agua e de facil higienização. | 20 | 187.83 | 3756.6
9215.8
LOTE 51 - ELETRODO
125 | 195 | unid | Eletrodo para monitorização cardiaca adulta | 60000 | 0.34 | 20400
LOTE 52 - GELO RÍGIDO
126 | 116658 | unid | Gelo rígido reutilizável, com capacidade de 550ml | 250 | 6.05 | 1512.5
127 | 116659 | unid | Gelo rígido reutilizável, com capacidade de 400ml | 100 | 3.47 | 347
128 | 116660 | unid | Gelo rígido reutilizável, com capacidade de 1000ml | 200 | 6.6 | 1320
3179.5
LOTE 53 - CATETER TIPO JELCO
129 | 180 | unid | Cateter tipo jelco 22 G com filtro polymed, | 1000 | 1.27 | 1270
130 | 181 | unid | Cateter tipo jelco 24G com filtro polymed, | 1000 | 1.27 | 1270
2540
LOTE 54 - TIRAS DE REAGENTES
131 | 113920 | unid | Tiras reagentes para medição quantitativa de glicemia capilar, para uso em glicosímetros digitais, na faixa de medição entre 10 a 600mg/dl. A tira deve permitir determinação precisa e segura de glicemia em sangue capilar. As tiras devem estar acomodadas em caixa com 50 (cinquenta unidades) e 1 chip código. A tira deve utilizar 1 a 2 microlitros de sangue. As tiras devem ser acompanhadas de no mínimo de 200 aparelhos glicosímetros em regime de doação, para uso domiciliar. | 5000 | 0.89 | 4450
[5 empty] | GLOBAL | 2842779.1