## Plan1
ANEXO IX - PREGÃO 28/2019
Estimativa consumo
ITEM | UND | CÓD | ESPECIFICAÇÃO | Quant | MÉDIA | VALOR TOTAL
LOTE 1 - CORANTES BACTERIOLÓGICOS
1 | Conj | 7012 | Conjunto para coloração de GRAM contendo Cristal Violeta (500 mL), Lugol Fraco 1% (500 mL), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 mL), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml). | 12 | 70.15 | 841.8
841.8
LOTE 2 - PIPETAS DE VIDRO
2 | und | 115153 | Pipeta de vidro 10 ml 1/10. | 20 | 6.38 | 127.6
3 | und | 115154 | Pipeta de vidro 5,0ml 1/10. | 50 | 6.48 | 324
451.6
LOTE 3 - PIPETAS PASTER E WESERGREN
4 | und | 115155 | Pipeta de paster desc. 3ml c/ bulbo. | 20000 | 0.46 | 9200
5 | und | 115156 | Pipeta Westergreen de vidro 200 mm. | 30 | 6.2 | 186
9386
LOTE 4 - PERA PARA PIPETA
6 | und | 115157 | Pêra p/ pipetas c/ 3 saídas. | 6 | 31.98 | 191.88
LOTE 5 - PIPETAS AUTOMÁTICAS
7 | und | 115159 | Pipeta Automática 10 mcl c/ ejetor lateral. | 5 | 115.33 | 576.65
8 | und | 112486 | Pipeta Automática 20 mcl c/ ejetor lateral. | 5 | 115.33 | 576.65
9 | und | 115160 | Pipeta Automática 25 mcl c/ ejetor lateral. | 5 | 115.33 | 576.65
10 | und | 115161 | Pipeta Automática 50 mcl c/ ejetor lateral. | 4 | 115.33 | 461.32
11 | und | 112487 | Pipeta Automática 100 mcl c/ ejetor lateral. | 5 | 115.33 | 576.65
12 | und | 115162 | Pipeta automática 200 mcl c/ ejetor lateral. | 3 | 115.33 | 345.99
13 | und | 115163 | Pipeta automática 500 mcl c/ ejetor lateral. | 5 | 115.33 | 576.65
14 | und | 115164 | Pipeta automática 1000 mcl c/ ejetor lateral. | 3 | 115.33 | 345.99
4036.55
LOTE 6 - LAMINAS DE VIDRO
15 | cx | 115165 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo, caixa c/ 50 un. | 500 | 11.33 | 5665
16 | cx | 116691 | Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo, caixa c/ 50 un. | 500 | 11.33 | 5665
11330
LOTE 7 - PLACAS DE VIDRO
17 | Placas | 116692 | Placa cartão-teste de fundo escuro para reação de aglutinação; c/ 6 circulos para reação | 10 | 73.75 | 737.5
18 | und | 115166 | Placa escavada p/ VDRL com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro | 10 | 94.15 | 941.5
1679
LOTE 8 - COLETORES
19 | und | 115167 | Frasco coletor de fezes adulto (universal) Embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000 | 0.53 | 6360
20 | und | 115168 | Frasco coletor de urina adulto (universal) embalado individual c/ tampa de rosca. | 12000 | 0.55 | 6600
21 | und | 114363 | Coletor infantil unissex. | 10000 | 0.61 | 6100
19060
LOTE 9 - ALMOTOLIA
22 | und | 116693 | Almotolia plastica 250ml Branca. Graduado em alto relevo com bico reto. | 30 | 2.43 | 72.9
LOTE 10 - VIDRARIA
23 | und | 115169 | Calice de vidro p/ fezes, capacidade de 125 ml. | 200 | 16.82 | 3364
24 | und | 115170 | Bastão de vidro Grosso 30 cm comprimento/0,5cm de diâmetro. | 5 | 3 | 15
25 | und | 114365 | Proveta graduada com base 500 mL. | 1 | 49.45 | 49.45
26 | pcte | 115234 | Tubo de ensaio de vidro, sem tampa, 12x75 mm, 5 mL, transparente, pct 50 peças. | 100 | 37.9 | 3790
7218.45
LOTE 11 - CURATIVO E HIGIENE
27 | und | 115171 | Absorvente Adesivo Hipo-Alérgico . Tam. 2,5 x 2,5. p/ pós coleta de sangue. | 35000 | 0.04 | 1400
28 | pcte | 114367 | Lenço umedecido, pacote com 96 folhas, sem álcool, clinicamente testado, sem fragância, hipoalergênico. | 20 | 29.11 | 582.2
1982.2
LOTE 12 - PONTEIRAS
29 | und | 115172 | Ponteira de plastico amarela capacidade 300 microlitros. | 12000 | 0.1 | 1200
30 | und | 115173 | Ponteira plastico azul capacidade 1.000 microlitros. | 2000 | 0.12 | 240
1440
LOTE 13 - REAGENTES
31 | und | 115174 | Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) 500 ml. | 2 | 112.85 | 225.7
32 | und | 115175 | Reagente para pesquisa qualitativa de proteinuria in vitro (Reativo de Robert ) 500 ml. | 2 | 112.86 | 225.72
451.42
LOTE 14 - SOROS TIPAGEM SANGUÍNEA
33 | frs | 115176 | Soro anti IGG (de coombs) frs c/10 ml. | 10 | 59.68 | 596.8
34 | frs | 115177 | Soro anti A – frasco de 10ml. | 10 | 26.5 | 265
35 | frs | 115178 | Soro anti B – frasco de 10ml. | 10 | 26.39 | 263.9
36 | frs | 115179 | Soro anti D 10 ML. | 20 | 47.65 | 953
37 | frs | 115180 | Soro Revercel A1 e B 2 frascos de 10 ml. | 12 | 131.49 | 1577.88
3656.58
LOTE 15 - TESTE GRAVIDEZ
38 | Kits | 115181 | Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL. Kit com 100 testes. | 25 | 103.33 | 2583.25
LOTE 16 - CORANTE P/ HEMATOLOGIA
39 | kits | 115182 | Conjunto corante hematológico panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1% (500 mL), solução de azobenzosulfônicos 0,1% (500 mL), solução de fenotiazinas 0,1% (500 mL). | 10 | 57.54 | 575.4
LOTE 17 - FITA P/ URINA
40 | cx | 115183 | Fita para analise de urina cx com 100 unidades. Frascos com 100 tiras reagentes de 11 (onze) áreas e fornecimento de uma centrífuga com capacidade para 20 tubos, velocidade de 500 a 4000 rpm. | 250 | 81.44 | 20360
LOTE 18 - ANTIESTREPTOLISINA
41 | kit | 115184 | Antiestreptolisina O (AEO), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 30 | 84.5 | 2535
LOTE 19 - FATOR REUMATÓIDE
42 | kit | 115185 | Fator Reumatóide (FR), metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/mL, capacidade para realizar 100 testes. | 50 | 66.33 | 3316.5
LOTE 20 - LÁTEX PCR
43 | kit | 115191 | Latex PCR c/2.0 p/100 teste proteína com creatina por metodologia em latex contendo: R1 Látex PCR c/ sensibilidade de 6mg/l. | 100 | 74.67 | 7467
LOTE 21 - VDRL
44 | kit | 2720 | VDRL – Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes. | 24 | 110.23 | 2645.52
LOTE 22 - TUBOS COLETA VACUO
45 | cx | 115193 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1200 | 90.59 | 108708
46 | cx | 116694 | Tubo p/ coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1000 | 85 | 85000
47 | cx | 115194 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T.transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO2); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unidades. | 1200 | 110.33 | 132396
48 | cx | 115195 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de degurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com fluoreto de sodio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 360 | 107.33 | 38638.8
49 | cx | 115196 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo com sistema de segurança, fabricado em plastico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwish), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2% jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor azul; Registro MS; embalagem c/50 unid. | 6 | 91.17 | 547.02
50 | cx | 115197 | Tubo p/coleta de sanque a vacuo, com sistema de segurança, fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, esteril, descartavel, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 3,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerosol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde; embalagem c/50 unid. | 1200 | 84.33 | 101196
|  |  | Obs: todos os tubos deverão ser de mesma marca. |  |  | 466485.82
LOTE 23 - KITS CELLDYN
51 | frs | 115198 | Detergente III para contador hematológico Celldyn 1700 galão com 20 litros. | 30 | 554.84 | 16645.2
52 | frs | 115199 | Diluente isotônico III para contador hematológico celldyn 1700 galão com 20 litros. | 50 | 554.84 | 27742
53 | frs | 115616 | Diluiente Sheat Solução isotônica para contador Cell Dyn galão com 20 litros. | 60 | 1016.87 | 61012.2
54 | frs | 115617 | Solução Lyse Noc Solução hemolisante para uso nos contadores Cell Dyn, galão com 04 litros. | 6 | 5147.07 | 30882.42
55 | frs | 115202 | Soro Controle Celldyn 3 niveis Soro controle hematológico em três niveis (normal, anormal alto e anormal baixo) p/ uso nos contadores hematológicos CELLDYN. Kit c/ 3 frs de 2,5ml cada. | 12 | 1195.16 | 14341.92
56 | frs | 115203 | Solução Lyse3 (hemolizante) p/ uso nos contadores hematológicos Cell Dyn 1700. Gl c/ 04 lit. | 12 | 504.48 | 6053.76
57 | frs | 115204 | Solução Enzimática para limpeza dos contadores hematológicos Cell Dyn. Frs c/ 50 ml. | 20 | 484.69 | 9693.8
58 | frs | 115618 | Sheat Leucoprotetor Solução leucoprotetora para contadores Cell Dyn, galão c/ 10 L. | 6 | 1801.04 | 10806.24
59 | und | 112485 | Mangueira Peristáltica pequena para contadores hematológicos Cell Dyn (12 cm). | 6 | 578.39 | 3470.34
60 | unid | 115619 | Solução corante policromico, Kit corante hematológico para uso nos coradores automáticos de lâminas modelos Hematek e Slideink, contendo solução Corante + Rinse I + Rinse II. | 12 | 496.42 | 5957.04
186604.92
LOTE 24 - AGULHAS E ADAPTADOR P/ COLETA
61 | cx | 115209 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. | 800 | 48.33 | 38664
62 | cx | 115212 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. | 800 | 91 | 72800
63 | und | 114366 | Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizavel, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adptador. | 20 | 0.92 | 18.4
|  |  | Obs: as agulhas deverão ser de mesma marca |  |  | 111482.4
LOTE 25 - TUBO P/ CENTRIFUGAÇÃO
64 | pcte | 114368 | Tubo cônico tipo Falcon centrifugação 15 mL com 100 und. | 10 | 123.03 | 1230.3
LOTE 26 - SWAB
65 | und | 115223 | Swab esteril com haste aluminio para coleta de secreação uretral masculina. | 50 | 0.86 | 43
66 | und | 115224 | Swab esteril com haste de plástico para coleta de secreção feminina. | 250 | 0.73 | 182.5
225.5
LOTE 27 - ESCOVA P/ LIMPEZA
67 | und | 115225 | Escova para lavar vidrarias 30 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 11.57 | 231.4
68 | und | 115226 | Escova para lavar vidrarias 35 mm de diâmetro com cerdas em crina. | 20 | 11.37 | 227.4
458.8
LOTE 28 - UTENSÍLIOS
69 | und | 115227 | Termômetro digital para Máxima e Mínima -10°C a + 50°C. | 5 | 97.78 | 488.9
70 | und | 115229 | Cronômetro Digital Progressivo. | 2 | 93.14 | 186.28
71 | und | 115236 | Pinças de Dissecção Anatômica 16 cm. | 5 | 47.13 | 235.65
72 | und | 116695 | Lâmpada halogena p/ microscópio, 6V/20W | 20 | 30.58 | 611.6
73 | unid | 116696 | Termometro Maxima e Minima com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. | 8 | 71.18 | 569.44
2091.87
LOTE 29 - DESCARTADOR DE AGULHA
74 | und | 116731 | Coletor perfurocortante, desenvolvido em plástico RÍGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1,0 litro | 6 | 14.8 | 88.8
LOTE 30 - SUPORTES P/ TUBO
75 | und | 115230 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 60 tubos +-(20x 12 cm). Cor Branco | 10 | 44.81 | 448.1
76 | und | 115231 | Estante p/ tubos de ensaio 13/75 em arame revestido de PVC c/ capac. p/ 120 tubos +-(25 x 20 cm). Cor Branco | 10 | 61.51 | 615.1
77 | und | 114371 | Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epoxi branca, Haste e suporte superior confeccionados em alumínio. | 3 | 226.44 | 679.32
1742.52
LOTE 31 - GARROTE P/ TORNIQUETE
78 | rolo | 115232 | Torniquete garrote com 45 cm em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Rolo com 25 unidades. | 5 | 24.97 | 124.85
LOTE 32 - GLICERINA
79 | frs | 115237 | Glicerina P.A. C3H803 P.M.92,09 volume 1 litro. | 2 | 52.49 | 104.98
LOTE 33 - MIF
80 | lts | 116697 | MIF, Solução conservante para fezes, frasco de 1 litro | 20 | 32.39 | 647.8
LOTE 34 - DILUENTES
81 | frs | 116698 | Rees Eckert Reativo (Solução diluidora para plaquetas), frasco de 500mL | 1 | 136.33 | 136.33
82 | frs | 116699 | Turck (Solução diluidora para leucócitos) – 500mL. | 1 | 102.83 | 102.83
239.16
LOTE 35 - ÓLEO DE IMERSÃO
83 | und | 115244 | Óleo de Imersão de baixa viscosidade para microscopia, frasco 100 mL. (Óleo para microscopia ótica em objetiva de imersão(100x). | 10 | 37.66 | 376.6
LOTE 36 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBOS
84 | und | 114607 | Etiqueta adesiva em papel couche p/ impressora zebra, c/ 1 coluna, tam. 5cm x 2,5cm | 80 | 44.16 | 3532.8
85 | und | 114608 | Ribbon de cera 110 mm x 75 m | 60 | 69.46 | 4167.6
7700.4
LOTE 37 - CONTADOR DIGITAL
86 | und | 114370 | Contador digital de células, 12 teclas. | 2 | 2410.67 | 4821.34
LOTE 38 - CAIXA TÉRMICA
87 | und | 116700 | Caixa Termica com alça. Capacidade para 5 litros. Termometro digital maxima e minima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Peso / Unidade: 1kg (Variação 5%) Medidas / Unidade: 27x21x19,5cm | 4 | 242.72 | 970.88
LOTE 39 - KITS DE DENGUE
88 | testes | 116701 | Dengue teste rápido (IgG e IgM). Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98% e especificidade acima de 98%. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 9.53 | 22872
89 | testes | 116702 | Dengue teste rápido (NS1). Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95% e especificidade acima de 98%. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30ºC. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica. | 2400 | 11.28 | 27072
49944
LOTE 40 - TESTES HIV, HCV E HBSAG
90 | kit | 116703 | Teste Rápido HIV T1 (kit/caixas com 25 testes) | 104 | 118.33 | 12306.32
91 | kit | 116704 | Teste Rápido HCV (kit/caixas com 25 testes) | 64 | 105.83 | 6773.12
92 | kit | 116705 | Teste Rápido HBSAG (kit/caixas com 25 testes) | 76 | 107.5 | 8170
27249.44
[5 empty] | Global | 963871.43