## Plan1
ANEXO IX - PREGÃO 49/2019
LOTE 1 - LAMPADA TUBULAR LED
ITEM | CÓD | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | V.UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 115742 | LÂMPADA LED T8 TUBULAR DE 120 cm / 20 WATT; BRANCO FRIO, BIVOLT COMPLETA COM CANALETA. | UNID. | 2000 | 23.17 | 46340
2 | 115743 | LÂMPADA LED T8 TUBULAR DE 60 cm / 10 WATT; BRANCO FRIO, BIVOLT COM CANALETA. | UNID. | 500 | 17 | 8500
54840
LOTE 2 - LAMPADA BULBO LED
3 | 115744 | LÂMPADA BULBO LED 16 WATT BIVOLT E27 BRANCO FRIO. | UNID. | 300 | 17.38 | 5214
LOTE 3 - RECEPTÁCULO
4 | 115745 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA LATÃO E27. | UNID. | 100 | 2.2 | 220
LOTE 4 - CANALETA PVC
5 | 115746 | CANALETA DE DISTRIBUIÇÃO PVC SISTEMA (X); C/ ADESIVO E DIVISÓRIA; 50X20X2000 cm. | UNID. | 100 | 19.13 | 1913
6 | 115747 | CANALETA DE DISTRIBUIÇÃO PVC SISTEMA (X); C/ ADESIVO E DIVISÓRIA; 20X12X2000 cm. | UNID. | 300 | 6.55 | 1965
3878
LOTE 5 - CABO DE COBRE 2.5MM²
7 | 115748 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2.5 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - PRETO. | M | 3000 | 1.12 | 3360
8 | 115749 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2.5 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - AZUL. | M | 3000 | 1.12 | 3360
9 | 115750 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2.5 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - VERDE. | M | 2000 | 1.12 | 2240
8960
LOTE 6 - CABO DE COBRE 4MM²
10 | 115751 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - PRETO. | M | 3000 | 1.9 | 5700
11 | 115752 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - AZUL. | M | 3000 | 1.9 | 5700
12 | 115753 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - VERDE. | M | 2000 | 1.9 | 3800
15200
LOTE 7 - CABO DE COBRE 6MM²
13 | 115754 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - PRETO. | M | 1000 | 2.75 | 2750
14 | 115755 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - AZUL. | M | 1000 | 2.75 | 2750
15 | 115756 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6.0 mm², 450/750 V - FLEXÍVEL - VERDE. | M | 1000 | 2.75 | 2750
8250
LOTE 8 - CABO MULTIPOLAR COBRE
16 | 116835 | CABO MULTIPOLAR (PP), COBRE, 4 X 2,5 MM² VIAS - COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA; COR DAS VIAS (VERDE, VERMELHO, AMARELO E PRETO). | M | 200 | 6.37 | 1274
17 | 116836 | CABO MULTIPOLAR (PP), COBRE, 4 X 4,0 MM² VIAS - COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA. COR DAS VIAS(VERMELHO, VERDE, BRANCO E AZUL). | M | 100 | 10.3 | 1030
2304
LOTE 9 - CABO PARALELO
18 | 115757 | CABO PARALELO 2.5mm². | M | 500 | 2.57 | 1285
19 | 115758 | CABO PARALELO 4mm². | M | 200 | 4.31 | 862
2147
LOTE 10 - DISJUNTOR MONOPOLAR
20 | 111932 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 10 A; CLASSE B. | UNID. | 25 | 7.18 | 179.5
21 | 111933 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 16 A; CLASSE B. | UNID. | 25 | 7.18 | 179.5
22 | 111913 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 20 A; CLASSE B. | UNID. | 25 | 7.18 | 179.5
538.5
LOTE 11 - DISJUNTOR BIPOLAR
23 | 113337 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 20 A; CLASSE B. | UNID. | 25 | 24.64 | 616
24 | 114964 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 25 A; CLASSE B. | UNID. | 50 | 24.64 | 1232
25 | 8912 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (DIN) - 5 KA - 40 A; CLASSE B. | UNID. | 25 | 25.27 | 631.75
26 | 116837 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CLASSE - C - 63 A; DIN. | UNID. | 5 | 26.64 | 133.2
2612.95
LOTE 12 - DISJUNTOR TRIPOLAR
27 | 116838 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - CLASSE - C - 100 A; DIN. | UNID. | 3 | 136.3 | 408.9
LOTE 13 - FITA ISOLANTE
28 | 115768 | FITA ISOLANTE 19mm x 20m. | UNID. | 200 | 5.45 | 1090
29 | 115769 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69KV (ALTA TENSAO). 19mm x 10m. | UNID. | 20 | 19.1 | 382
1472
LOTE 14 - RELÉ / BASE PARA RELÉ
30 | 115770 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 / 220 V / 1200 VA. | UNID. | 25 | 20.99 | 524.75
31 | 115771 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 / 120 V / 1200 VA. | UNID. | 25 | 9.93 | 248.25
773
LOTE 15 - SENSOR DE PRESENÇA
32 | 115772 | SENSOR DE PRESENÇA 180 GRAUS COM FOTOCÉLULA. | UNID. | 25 | 35.42 | 885.5
LOTE 16 - INTERRUPTORES
33 | 115773 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA. | UNID. | 25 | 5.75 | 143.75
34 | 115774 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. | UNID. | 25 | 7.43 | 185.75
35 | 115775 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. | UNID. | 25 | 8.95 | 223.75
36 | 115776 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS). | UNID. | 25 | 10.6 | 265
37 | 115779 | INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 25 | 5.43 | 135.75
38 | 115780 | INTERRUPTOR PARALELO SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 25 | 6.35 | 158.75
39 | 115781 | INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS TECLAS SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 25 | 8.03 | 200.75
1313.5
LOTE 17 - ABRAÇADEIRA NYLON
40 | 115777 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, COR BRANCA, 140 mm X 2,5mm (PACOTE COM 100 UNIDADES). | UNID. | 30 | 5.87 | 176.1
LOTE 18 - BARRA DE CONECTOR
41 | 115778 | BARRA DE CONECTOR TIPO SINDAL, 12 BORNES PARA CABOS ATÉ 6MM² EM POLIETILENO, COR PRETA. | UNID. | 20 | 8.47 | 169.4
LOTE 19 - CONUNTO TOMADA/ INTERRUPTOR
42 | 115782 | CONJUNTO DE TOMADA E INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 25 | 8.61 | 215.25
LOTE 20 - CONJUNTO TOMADA SISTEMA X
43 | 115783 | TOMADA SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 100 | 6.82 | 682
44 | 115784 | TOMADA DUPLA SISTEMA X RADIAL COM CAIXA SOBREPOR EXTERNA QUADRADA. | UNID. | 25 | 9.25 | 231.25
913.25
LOTE 21 - PADRÃO CEMIG
45 | 115785 | PADRÃO CEMIG AÉREO COMPLETO 7 METROS (CM-1), DE 5,1 a 10 KW CARGA INSTALADA, MONOFÁSICO. | UNID. | 5 | 632.74 | 3163.7
46 | 115786 | PADRÃO CEMIG AÉREO COMPLETO 7 METROS (CM-2), 10,1 a 15 KW CARGA INSTALADA, BIFÁSICO, DISJUNTOR DE 63 A (DIN) MONTADO. | UNID. | 6 | 1251.95 | 7511.7
10675.4
LOTE 22 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO
47 | 115787 | QUADRO DISRIBUIÇÃO SOBREPOR 16 DISJ DIN BARRAMENTO 100A. | UNID. | 3 | 309.33 | 927.99
48 | 115788 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES PVC BRANCA (MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU SIMILAR). | UNID. | 5 | 39.63 | 198.15
49 | 115789 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 12/18 DISJUNTORES PVC BRANCA (MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU SIMILAR). | UNID. | 5 | 87.37 | 436.85
1562.99
LOTE 23 - ALICATES
50 | 115791 | ALICATE DE BICO CURVO 45° SEM CORTE, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e acabamento niquelado, cromado e polido. Tamanho aproximado 8". Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 5 | 161.33 | 806.65
51 | 115792 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e acabamento niquelado, cromado e polido. Tamanho aproximado 6". Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 5 | 146 | 730
52 | 115794 | ALICATE UNIVERSAL, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e acabamento niquelado, cromado e polido. Tamanho aproximado 8". Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 5 | 169 | 845
53 | 115795 | ALICATE DE BICO RETO LONGO, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio, empunhadura em polímero anti-chamas e acabamento niquelado, cromado e polido. Tamanho aproximado 6". Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 5 | 129.33 | 646.65
3028.3
LOTE 24 - CHAVES DE FENDA SIMPLES
54 | 115796 | CHAVE DE FENDA SIMPLES TIPO BORNE, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 159 | 1590
55 | 115797 | CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 6", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 24.3 | 243
56 | 115145 | CHAVE DE FENDA SIMPLES 7/32" X 5", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 62 | 620
57 | 115801 | CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 7", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 87 | 870
58 | 115147 | CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/32" X 3", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 37 | 370
59 | 115802 | CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16" X 4", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 27.45 | 274.5
3967.5
LOTE 25 - CHAVES DE FENDA CRUZADA
60 | 115798 | CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16" X 4", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 27.95 | 279.5
61 | 115799 | CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/8" X 3", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 29.25 | 292.5
62 | 115800 | CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4" X 4", ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço vanádio e polímero anti-chamas com acabamento da haste escurecido. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 35.4 | 354
926
LOTE 26 - ARCO DE SERRA
63 | 115149 | ARCO DE SERRA, ISOLAÇÃO DE 1000 VOLTS. Aço especial e polímero anti-chamas com cabo revestido. Comprimento aproximado de 148 mm. Norma de Segurança NR 10. (MARCA DE REFERÊNCIA GEDORE OU SIMILAR) | UNID. | 10 | 309.5 | 3095
LOTE 27 - ALICATE AMPERÍMETRO
64 | 115803 | ALICATE AMPERÍMETRO (MARCA DE REFERÊNCIA MINIPA ET3200 OU SIMILAR). | UNID. | 5 | 253.3 | 1266.5
LOTE 28 - CONJUNTO REFLETOR
65 | 116839 | CONJUNTO COMPLETO DE REFLETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W COM REATOR. | UNID. | 25 | 219.5 | 5487.5
66 | 116840 | CONJUNTO COMPLETO DE REFLETOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W COM REATOR. | UNID. | 10 | 896.1 | 8961
14448.5
LOTE 29 - REATOR PARA LÂMPADA
67 | 116841 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W. | UNID. | 10 | 315.25 | 3152.5
[5 empty] | GLOBAL | 152614.04