## Orçamento-Fundação-CreSer
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER
ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO CRÊ-SER | [6 empty] | DATA: 08/11/2023
LOCAL: RUA PALMAS, Nº214, BAIRRO BAÚ - JOÃO MONLEVADE - MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP CENTRAL - AGOSTO/2023 e SINAPI - OUTUBRO/2023 | [5 empty] | BDI | 24.59%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1.1 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID. | 30 | 184.65 | 230.06 | 6901.8
1.2 | ED-13336 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 6 | 129.75 | 161.66 | 969.96
1.3 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 4 | 29.97 | 37.34 | 149.36
1.4 | MATED- 14405 | LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER¦BASE: PLÁSTICOPOLIPROPILENO¦ SOQUETE:INCLUSO¦TIPO DE SOQUETE: E27¦MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA¦POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W¦ LÂMPADA: NÃO INCLUSA) | UNID. | 4 | 6.03 | 7.51 | 30.04
1.5 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.34 | 27.83 | 27.83
1.6 | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 5 | 26.84 | 33.44 | 167.2
1.7 | ED-15765 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 20 | 42.07 | 52.42 | 1048.4
1.8 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 74 | 25.58 | 31.87 | 2358.38
1.9 | ED-15750 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 5 | 26.88 | 33.49 | 167.45
1.10 | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 12.79 | 15.94 | 15.94
SUB-TOTAL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 11836.36
2 | ELETROCALHA, PERFILADO, ELETRODUTOS E CONDULETE
2.1 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 30 | 90.31 | 112.52 | 3375.6
2.2 | ED-49451 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 84 | 52.96 | 65.98 | 5542.32
2.3 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 310 | 23 | 28.66 | 8884.6
2.4 | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 45 | 28.94 | 36.06 | 1622.7
2.5 | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" ( 20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 105 | 36.64 | 45.65 | 4793.25
SUB-TOTAL ELETROCALHA, PERFILADO, ELETRODUTO E CONDULETE | [6 empty] | 24218.47
3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
3.1 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UNID. | 2 | 23.51 | 29.29 | 58.58
3.2 | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UNID. | 9 | 23.51 | 29.29 | 263.61
3.3 | ED-49231 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 3 | 23.51 | 29.29 | 87.87
3.4 | ED-49232 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | UNID. | 2 | 23.51 | 29.29 | 58.58
3.5 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UNID. | 1 | 52.68 | 65.63 | 65.63
3.6 | ED-49246 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UNID. | 1 | 80.55 | 100.36 | 100.36
3.7 | ED-49261 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | UNID. | 1 | 124.92 | 155.64 | 155.64
3.8 | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UNID. | 7 | 325.09 | 405.03 | 2835.21
3.9 | ED-15117 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UNID. | 2 | 164.47 | 204.91 | 409.82
3.10 | ED-49500 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | 1 | 288.5 | 359.44 | 359.44
3.11 | ED-49501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | 1 | 389.65 | 485.46 | 485.46
SUB-TOTAL ELETROCALHA, PERFILADO, ELETRODUTO E CONDULETE | [6 empty] | 4880.2
4 | CABOS FLEXÍVEIS
4.1 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 152 | 2.8 | 3.49 | 530.48
4.2 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1652 | 4.43 | 5.52 | 9119.04
4.3 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 65 | 6.1 | 7.6 | 494
4.4 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 251 | 18.44 | 22.97 | 5765.47
SUB-TOTAL CABOS E ELETRODUTOS | [6 empty] | 15908.99
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 56844.02
OBSERVAÇÕES:
Todos os serviços acima estão incluídos mão de obra e materiais.
ENG.ELETRICISTA THAIS MACHADO LEITE |  |  |  | CREA - MG
Note on B49: User: